ANNEXE N°2 au CCTP : Liste des opérations réglementaires d’entretien et fréquences minimales de vérification pour les EPMR

À COMPLETER PAR LE CANDIDAT

Pour les lignes non cochées, la fréquence est laissée à l’appréciation du candidat.

| OPÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES D’ENTRETIEN | Fréquence minimale tous les semestres maxi | Fréquence minimale annuelle |
| --- | --- | --- |
| Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté, éclairage) |  | X |
| Anti-rebond & contact |  |  |
| Amortisseurs |  |  |
| Moteur d’entraînement et convertisseurs ou générateur, pompe hydraulique |  |  |
| Réducteur |  |  |
| Poulie de traction |  | X |
| Frein | X |  |
| Armoire de commande |  | X |
| Limiteurs de vitesse (cabine & contrepoids) et poulie de tension (1) |  | X |
| Poulies de déflexion / renvoi / mouflage |  |  |
| Guides cabine et contrepoids / vérin |  |  |
| Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids / vérin |  |  |
| Câblage électrique |  |  |
| Cabine d’ascenseur | X |  |
| Parachute et / ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques) |  | X |
| Câbles, courroies ou chaînes de suspension et leurs extrémités | X |  |
| Baies palières : 1. Vérification de l’efficacité des verrouillages et contacts de fermeture | X |  |
| 2. Vérification course, guidage et jeux |  |  |
| 3. Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification | X |  |
| 4. Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours | X |  |
| 5. Dispositif limitant les possibilités d’actes de vandalisme | X |  |
| Porte de cabine : 1. Vérification verrouillages et contacts de fermeture | X |  |
| 2. Vérification course, guidage et jeux |  |  |
| 3. Vérification câbles, chaîne ou courroies et lubrification |  |  |
| 4. Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours | X |  |
| 5. Vérification efficacité du dispositif de réouverture | X |  |
| Palier : précision d’arrêt et de nivelage | X |  |
| Dispositifs hors course de sécurité |  | X |
| Limiteur de temps de fonctionnement du moteur |  | X |
| Dispositifs électriques de sécurité : 1. Vérification du fonctionnement |  |  |
| 2. Vérification de la chaîne de sécurité | X |  |
| 3. Vérification des fusibles |  |  |
| Dispositif de demande de secours | X |  |
| Commandes & indicateurs aux paliers | X |  |
| Eclairage de la gaine |  |  |
| Cuve hydraulique (niveau / fuites) | X |  |
| Vérin hydraulique |  |  |
| Canalisations hydrauliques |  |  |
| Dispositif antidérive | X |  |
| Bloc de commande |  |  |
| Pompe à main / soupape de descente à commande manuelle |  | X |
| Limiteur de pression |  |  |

Le candidat,

(personne habilitée à signer le marché)